|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Լարումը  U,կՎ | Լարի կտրվածքը, S, | Ֆազայում լարերի քանակը, n | Ֆազերի միջև հեռավորությունը,  Do, մ | Լարի կախոցի բարձրությունը, Н, մ |
| 1 | 220 | 240 | 1 | 7 | 17,5 |
| 2 | 220 | 300 | 1 | 8 | 20,5 |
| 3 | 220 | 330 | 1 | 9 | 22,5 |
| 4 | 220 | 400 | 1 | 10 | 17,5 |
| 5 | 220 | 500 | 1 | 11 | 20,5 |
| 6 | 220 | 600 | 1 | 12 | 22,5 |
| 7 | 330 | 240 | 1 | 9 | 10,7 |
| 8 | 330 | 300 | 1 | 10 | 17,5 |
| 9 | 330 | 330 | 1 | 11 | 20,5 |
| 10 | 330 | 400 | 2 | 12 | 22,5 |
| 11 | 330 | 500 | 2 | 13 | 25,5 |
| 12 | 330 | 600 | 2 | 14 | 22,5 |
| 13 | 500 | 300 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | 500 | 300 | 2 | 13 | 22 |
| 15 | 500 | 330 | 2 | 14 | 27 |
| 16 | 500 | 400 | 3 | 14 | 17 |
| 17 | 500 | 500 | 3 | 15 | 22 |
| 18 | 500 | 600 | 3 | 15 | 27 |
| 19 | 750 | 240 | 3 | 17,5 | 28 |
| 20 | 750 | 300 | 3 | 18 | 30 |
| 21 | 750 | 400 | 4 | 18,5 | 32 |
| 22 | 750 | 400 | 4 | 19 | 35 |
| 23 | 750 | 500 | 4 | 19,5 | 32 |
| 24 | 750 | 500 | 4 | 20 | 35 |
| 25 | 220 | 240 | 1 | 9 | 20,5 |
| 26 | 330 | 300 | 1 | 12 | 22,5 |
| 27 | 500 | 400 | 2 | 15 | 27 |
| 28 | 750 | 500 | 3 | 18 | 30 |
| 29 | 330 | 500 | 2 | 13 | 20,5 |
| 30 | 500 | 600 | 2 | 14 | 22,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | D\_0 | 2D\_0 | 3D\_0 | 4D\_0 | 5D\_0 | ՍՊԳ |
| -148.81 | 569.85 | 760.13 | 570.50 | 365.50 | 230.74 | nan |
| -121.33 | 468.84 | 635.62 | 486.60 | 316.40 | 201.67 | nan |
| -114.17 | 437.19 | 583.18 | 437.69 | 280.42 | 177.03 | nan |
| -261.61 | 863.55 | 871.69 | 481.15 | 252.93 | 142.18 | nan |
| -203.31 | 690.10 | 736.37 | 429.89 | 233.33 | 133.46 | nan |
| -183.61 | 624.89 | 670.27 | 393.42 | 214.22 | 122.74 | nan |
| -1056.96 | 2941.85 | 1975.65 | 778.79 | 348.93 | 181.24 | 1607.09 |
| -384.27 | 1268.45 | 1280.39 | 706.74 | 371.52 | 208.85 | 1280.39 |
| -295.89 | 1004.33 | 1071.67 | 625.64 | 339.58 | 194.22 | 1138.54 |
| -267.40 | 910.06 | 976.16 | 572.97 | 311.98 | 178.75 | 1069.95 |
| -220.78 | 766.31 | 853.71 | 521.49 | 290.82 | 168.87 | 927.77 |
| -339.38 | 1078.25 | 1004.92 | 514.05 | 259.43 | 142.76 | 1220.89 |
| -789.00 | 2368.83 | 1941.72 | 888.30 | 424.44 | 227.26 | 1326.39 |
| -469.18 | 1525.66 | 1493.36 | 799.97 | 413.68 | 230.54 | 1260.13 |
| -311.85 | 1074.48 | 1180.31 | 710.29 | 392.54 | 226.77 | 1117.27 |
| -957.39 | 2688.36 | 1851.75 | 742.76 | 335.14 | 174.64 | 1628.96 |
| -584.44 | 1782.04 | 1515.09 | 714.56 | 346.36 | 186.76 | 1515.09 |
| -358.53 | 1198.40 | 1240.58 | 702.20 | 374.39 | 212.06 | 1240.58 |
| -567.90 | 1800.64 | 1670.95 | 851.35 | 428.78 | 235.70 | 1404.55 |
| -505.02 | 1630.97 | 1573.80 | 831.62 | 426.92 | 237.00 | 1391.80 |
| -455.10 | 1494.44 | 1492.61 | 815.35 | 426.16 | 238.83 | 1376.04 |
| -376.72 | 1272.16 | 1343.90 | 776.50 | 418.93 | 238.82 | 1285.42 |
| -495.90 | 1590.38 | 1512.25 | 788.11 | 401.62 | 222.11 | 1471.37 |
| -410.73 | 1355.79 | 1368.56 | 755.40 | 397.10 | 223.23 | 1368.56 |
| -143.44 | 529.86 | 662.60 | 460.50 | 279.27 | 170.34 | nan |
| -262.00 | 891.66 | 956.42 | 561.38 | 305.67 | 175.13 | 1048.31 |
| -348.42 | 1164.62 | 1205.61 | 682.41 | 363.84 | 206.08 | 1205.61 |
| -522.78 | 1688.32 | 1629.14 | 860.87 | 441.93 | 245.34 | 1440.74 |
| -381.83 | 1202.79 | 1100.41 | 553.44 | 276.90 | 151.70 | 1331.81 |
| -514.21 | 1633.71 | 1522.61 | 778.86 | 393.07 | 216.30 | 1402.08 |